Норма споживання  теплової енергії  на 1м2

опалювальної площі для населення,

будинки  яких не обладнані приладами обліку теплової енергії

| 1 | Кількість діб опалювального періоду | 159 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розрахункова температура для проектування системи опалення, град. С | -22 |
| 3 | Сердня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, град. С | 1,0 (середня за останні 5 років) |
| 4 | Загальна опалювальна площа житлових будинків станом на 20.05.2026 р. усього м .кв | 180060,79 |
| 5 | Річний обсяг теплової енергії на потреби опалення житлових будинків усього Гкал. | 15669,076 |
| 6 | Питоме споживання теплової енергії на потреби опалення житлових будинків, Гкал/м.кв. на рік | 0,08702 |

Директор  КПТМ м.Берестин                                            Володимир ЦАРИК

Провідний економіст                                                      Ірина МИРОНОВА